**Информация о качестве питьевой воды в системах централизованного водоснабжения Гатчинского муниципального района за 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | поселение | Населенный пункт | Водоснабжающая организация | Соответствие качества воды СанПин или показатели качества воды, по которому имелось не соответствие | Мероприятия, направленные на устранения выявленных нарушений |
| 1 | Вырицкое городское поселение | п.Вырица,д.Мины | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность.По микробиологии соответствует СаНПиН | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- п. Вырица, 29 кв. ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;- п. Вырица (скважина ВЗМИ) ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни; -проведена модернизация скважины в п. Вырица;- п. Вырица, д. Мины, промывка водопроводных сетей.  |
| 2 | Дружногорское городское поселение | п.Дружная Горка,д.Лампово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п.Лампово отдельные отклонения по жесткости, мутности.В п.Дружная Горка превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- п. Дружная Горка ремонт, промывка и дезинфекция накопительных емкостей станции 2-го подъема;- п. Лампово ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни;- п. Лампово, п. Дружная Горка промывка водопроводных сетей.В соответствии с концессией установка станции водоподготовки в д. Лампово запланирована 2024г. Модернизация скважины в п. Дружная Горка запланирована на 2023г. |
| 3 | Сиверское городское поселение | п.Сиверский,п.Сиверский (Военный городок),п.Сиверский (пр.Героев),д.Белогорка, д. Куровицы | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п.Сиверский (Военный городок), д.Белогорка не значительные превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность.В п.Сиверский не значительные превышения по показателю общее железо.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- д. Куровицы ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;- п.Сиверский, (Военный городок), станция 2 подъёма ВНИИРА- ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей;- Станция обезжелезивания п. Сиверский - ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей;- п. Белогорка, станция 2 подъёма- ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей;- в Сиверском городском поселение промывка водопроводных сетей;- в д.Куровицы проведена модернизация скважины.Для исключения вторичного загрязнения по железу в разводящей водопроводной сети планируется на 2022-2023гг реконструкция сетей. |
| 4 | Таицкое городское поселение |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |
| 5 | Большеколпанское сельское поселение | д.Большие Колпаны,д.Малые Колпаны | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- д.Б.Колпаны -ремонт оборудования скважины;- д.Б.Колпаны -ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией).Для исключения вторичного загрязнения в разводящей водопроводной сети планируется на 2021-2023гг реконструкция сетей. |
| 6 | Веревское сельское поселение |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |
| 7 | Войсковицкое сельское поселение | п.Войсковицы,жилой поселок «Борницкий лес» | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные превышения по показателю- жесткость.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- п. Войсковицы промывка водопроводных сетей;- строительство станции водоподготовки в п. «Борницкий Лес».В соответствии с концессией установка станции водоподготовки в п. Войсковицы запланирована 2027г. |
| 8 | Елизаветинское сельское поселение | п.Елизаветино,п.Елизаветино ( пл.Дружбы),д.Шпаньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные превышения по показателю- жесткость.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- п. Елизаветино- ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией);- д.Шпаньково- ремонт накопительной емкости с промывкой и дезинфекцией;- п. Елизаветино, д. Шпаньково - промывка водопроводных сетей;В соответствии с концессией установка 2-х станций водоподготовки запланирована 2023г. |
| 9 | Кобринское сельское поселении | п.Кобринское,п.Суйда,п.Высоключевой, д.Меньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Кобринское, п.Суйда, п. Высокоключевой не значительные превышения по показателям: мутность, цветность, общее железо.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- п. Высокоключевой - ремонт, промывка, дезинфекция емкости чистой воды;- п. Суйда -ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;- п. Кобринское- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни; - д. Меньково- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;- Кобринское с.п. - промывка водопроводных сетей.В соответствии с концессией установка водоподготовки запланирована в п. Меньково – 2022г., п. Кобрино – 2025г.Запланирована реконструкция водопроводных сетей в п.Суйда, п. Кобринское - 2027г. |
| 10 | Новосветское сельское поселение | п.Новый Свет,п.Пригородный,п.Торфяное | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные превышения по жесткости.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- п. Новый Свет -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);- п. Пригородный- ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией).- п. Новый Свет, п. Пригородный - промывка водопроводных сетей;В соответствии с концессией на 2022гг запланирована реконструкция водопроводных сетей в п. Новый Свет. |
| 11 | Пудомягское сельское поселение | д.Пудомяги,п.Лукаши | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные превышения по мутности, цветности, общему железу.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- п. Лукаши - промывка сетей ХВС;- д. Пудомяги -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией), промывка сетей ХВС.В соответствии с концессией запланировано:-установка станции водоподготовки запланирована в 2028г в п.Пудомяги;-строительство новой скважины в Лукаши в 2022г. |
| 12 | Пудостьское сельское поселение | п.Пудость,п.Терволово,п.Рейзино,п.Ивановка,д.Мыза Ивановка, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные превышения по жесткости.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- д. Б.Рейзино -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);- д. Ивановка - ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);- Пудостьское с.п. - промывка водопроводных сетей;В соответствии с концессией запланировано:установка станции водоподготовки в п. Ивановка – 2027г., п. Терволово – 2025г.; модернизация скважины в д. Рейзино – 2029г.  |
| 13 | Рождественское сельское поселение | с.Рождествено,д.Батово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- с. Рождествено - ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни;- д. Батово - ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни.- с. Рождествено, д. Батово - промывка водопроводных сетей;В соответствии с концессией запланировано:-реконструкция водопроводных сетей п.Рождествено на 2028г;-модернизация скважины с.Рождествено в 2023гг. |
| 14 | Сусанинское сельское поселение | п.Сусанино,п.Семрино,п.Семрино (Заповедник) | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные превышения по мутности, цветности, общему железу.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- п. Семрино-(Заповедник )- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;- п. Кобралово -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией.);- Сусанинское с.п. - промывка водопроводных сетей;В соответствии с концессией в. Кобралово запланированона 2027 год модернизация скважины.  |
| 15 | Сяськелевское сельское поселение | п.Сяськелево,д.Жабино, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные превышения по жесткости.По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:- д. Сяськелево- ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезенфекцией);- д. Жабино -замена насоса ЭЦВ.- д.Жабино, д. Сяськелево - промывка водопроводных сетей. |
| 16 | МО «Город Гатчина» | г. Гатчина | МУП «Водоканал» г.Гатчина | Соответствует требованиям СанПиН. |  |
|  |  |  |  |  |  |