|  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к Договору |
|  |  |  |  |  | на выполнение работ по разбору (демонтажу), складированию, перемещению и утилизации списанного имущества |
|  |  |  |  |  | от ____________________ № 3/2021 |  |
| Инв.№ | Наименование объектов основных средств | Год ввода | Кол-во | Балансовая стоимость, (руб.) | Амортизация,(руб.) | Остаточная стоимость, (руб.) |
|  |  |  |  |  | % | сумма (руб.) |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Большие Колпаны (кот. №9) |  |  |  |  |  |  |
| 200000546 | Теплофикационный ввод в 2-х трубном исчислении Ду=57 мм (сталь) | 1964 | 110 п.м. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200000553 | Теплосети в 2-х трубном исчислении (сталь) Ду=80 мм | 1964 | 55 п.м. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200000366 | Паровой котел ДКВР 10/13 | 1987 | 4 | 2295872,91 | 100 | 2295872,91 | 0,00 |
| 200000443 | Дымосос ДН -12,5 | 1987 | 4 | 44516,03 | 100 | 44516,03 | 0,00 |
| 200000455 | Бак мерник раствора соли объем 6 куб.м | 1987 | 1 | 870,62 | 100 | 870,62 | 0,00 |
| 200000458 | Емкость для кислоты 16 куб.м | 1987 | 1 | 9552,26 | 100 | 9552,26 | 0,00 |
| 200000459 | Емкость приема кислоты 3 куб.м | 1987 | 1 | 5023,10 | 100 | 5023,10 | 0,00 |
| 200000460 | Бак для карбонизации 20 куб.м | 1987 | 1 | 11382,73 | 86 | 9742,35 | 1640,38 |
| 200000479 | Деарационная колонка ДА-50 | 1987 | 1 | 5124,22 | 89 | 4565,68 | 558,54 |
| 200000480 | Деарационная колонка ДА-100 | 1987 | 1 | 7571,90 | 82 | 6208,18 | 1363,72 |
| 200000481 | Газоходы котлов | 1987 | 4 | 30327,42 | 93 | 28143,13 | 2184,29 |
| 200000482 | Воздуховоды котлов | 1987 | 4 | 20591,40 | 93 | 19108,26 | 1483,14 |
| 200000484 | Щиты ЩСУ-9 | 1987 | 3 | 42864,34 | 100 | 42864,34 | 0,00 |
| 200000485 | Сигнализатор уровня | 1987 | 4 | 1272,72 | 100 | 1272,72 | 0,00 |
| 200000488 | Трубы, отводы, фланцы | 1987 | 220 | 46774,67 | 81 | 37957,06 | 8817,61 |
| 200000495 | Подогрев.водяной | 1987 | 3 | 9900,19 | 83 | 8212,67 | 1687,52 |
| 200000508 | Газомаз.горелка ГМГМ-5;5,81 МВТ | 1987 | 8 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200000526 | Ванна металлическая=15,75 куб.м | 2002 | 1 | 60000 | 83 | 49805,50 | 10194,50 |
| 200000527 | Аккумуляторный бак 400 куб.м | 2001 | 1 | 129431,33 | 29 | 37912,60 | 91518,73 |
| 200000528 | Аккумуляторный бак 200 куб.м | 2001 | 1 | 530528,54 | 29 | 155401,00 | 375127,54 |
| 200000371 | Емкость подземная 50М3 | 1979 | 1 | 15062,00 | 100 | 15062,00 | 0,00 |
| ИТОГО | Котельная №9 |  |  | 3 266 666,00 |  | 2 772 090,00 | 494 576,00 |