Приложение № 1 к Договору

№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**имущества, подлежащего разборке (демонтажу), складированию, перемещению и утилизации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объекты теплоснабжения п. Кобринское кот. № 11 (движимое имущество)** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Инвентарный номер | | Наименование имущества | Год ввода | Кол-во | Балансовая стоимость в руб. | Износ в % | | Амортизация в руб. | Остаточная стоимость в руб. |
| 1 | 200000013 | ВОДЯНОЙ КОТЕЛ ДКВР 4/13 | | 1983 | 2 | 43 163,05 | | 100 | 43 163,05 | 0,00 |
| 2 | 200000014 | ТЕПЛООБМЕННИК М10-МFG | | 1996 | 1 | 23 199,44 | | 66 | 15 214,85 | 7 984,59 |
| 3 | 200000015 | ТЕПЛООБМЕННИК М10-VFG | | 1996 | 2 | 186 624,00 | | 66 | 122 393,89 | 64 230,11 |
| 4 | 200000016 | ГАЗООБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ | | 1998 | 1 | 277 673,35 | | 45 | 125 068,60 | 152 604,75 |
| 5 | 200000018 | НАСОС К90/55 | | 1996 | 1 | 10 795,06 | | 100 | 10 795,06 | 0,00 |
| 6 | 200000019 | НАСОС К100-65-250 внутренний контур | | 1997 | 1 | 20 166,67 | | 100 | 20 166,67 | 0,00 |
| 7 | 200000020 | НАСОС 1Д200/90А С ЭЛ.ДВ. внутренний контур | | 1999 | 1 | 14 000,00 | | 100 | 14 000,00 | 0,00 |
| 8 | 200000021 | ТРАНСФОРМАТОР ТМ-500 | | 1976 | 1 | 1 520,51 | | 100 | 1 520,51 | 0,00 |
| 9 | 200000382 | СТАНОК ТОКАРНЫЙ 1К6261 | | 1970 | 1,0 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 200000574 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР | | 2002 | 1 | 16 643,45 | | 99 | 16 461,39 | 182,06 |
| 11 | 200000575 | НАСОС КМ 80-50-200КМ ГВС | | 2000 | 1 | 4 583,34 | | 100 | 4 583,34 | 0,00 |
| 12 | 200000576 | НАСОС Х-50-32-125Д ХВС | | 1995 | 1 | 4 000,00 | | 100 | 4 000,00 | 0,00 |
| 13 | 200000578 | НАСОС К100-65-200 с эл.двиг.30КВТ , 3000 об.мин. | | 2002 | 1 | 10 335,00 | | 86 | 8 935,60 | 1 399,40 |
| 14 | 200075541 | КОМПРЕССОР | | 2001 | 1 | 15 480,00 | | 85 | 13 148,76 | 2 331,24 |
| 15 | 340075487 | НАСОС Ц/Б К 160/30 | | 1987 | 1 | 4 740,00 | | 100 | 4 740,00 | 0,00 |
| 16 | 340075586 | НАСОС ЦИРКУЛ "ГРИНДФОС" | | 2005 | 1 | 2 000,00 | | 37 | 735,39 | 1 264,61 |
| 17 | 340076154 | НАСОС Д200-36 С Э.ДВ.37/1500 сетевой | | 2005 | 1 | 44 830,51 | | 60 | 26 693,00 | 18 137,51 |
| 18 | 340076411 | НАСОС Д 320-50А С ДВ.55/1500 | | 2007 | 1 | 68 220,34 | | 39 | 26 535,32 | 41 685,02 |
|  | **Всего по объектам теплоснабжения п.Кобринское:** | | | | | **730 494,72** | |  | **444 271,28** | **286 223,44** |