АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.01.2016									№  119

О содержании и эксплуатации источников

наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории

Гатчинского муниципального района и

МО «Город Гатчина»

В соответствии  с  Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  21  декабря  1994 года  №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановлениями Правительства  Российской Федерации от 12 февраля 1999 года №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», в целях упорядочения использования источников наружного противопожарного водоснабжения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Хозяйствующим субъектам, Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» (далее - хозяйствующие субъекты), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим подведомственные источники эксплуатации наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ), рекомендовать руководствоваться следующими организационно-правовыми, финансовыми и инженерно-техническими мерами:

1.1. содержание, эксплуатация, испытание и ремонт источников ППВ;

1.2. финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам источников ППВ;

1.3. ведение учёта, инвентаризация и испытание источников ППВ;

1.4. проверка работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников ППВ, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

1.5. установка соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

1.6. обеспечение наружного освещения указателей и мест нахождения источников ППВ в темное время суток;

1.7. осуществление расчистки мест размещения источников ППВ и подъездных путей к ним от мусора, снега и наледи;

1.8. своевременно уведомлять органы пожарного надзора о невозможности использования источников ППВ в случаях их неисправности и о сроках ремонтных работ.

2. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, имеющих источники ППВ:

2.1. информировать Федеральное  государственное казенное  учреждение «18 ОФПС» об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов;

2.2. обеспечивать содержание источников ППВ в зимнее время (утепление, очистку от снега и льда), доступность подъезда пожарной техники;

2.3. обеспечивать укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, а также своевременную профилактическую перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

2.4. обеспечить установку указателей источников ППВ на видных местах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Методы испытания»;

2.5. осуществлять беспрепятственный допуск к источникам ППВ представителей федерального  государственного  казенного учреждения «18 ОФПС» для совместного осуществления проверки работоспособного состояния источников ППВ;

2.6. осуществлять запрет и контроль:

– использования для стоянки автомобилей (ведомственных и персонала хозяйственных субъектов) площадок, предназначенных для установки пожарной техники;

– использования для хозяйственных и (или) производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района:

3.1. издать соответствующие муниципальные правовые акты в части учёта, содержания и эксплуатации источников ППВ, состоящих на балансе соответствующих городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района;

3.2. проводить постоянный мониторинг наличия и состояния источников ППВ в поселениях, расположенных на территории соответствующих городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района;

3.3. предусматривать ежегодно в бюджетах муниципальных образований средства на обустройство источников ППВ, расположенных на территории соответствующих городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района;

3.4. провести совместно с представителями управляющих жилищно-коммунальным хозяйством компаний проверку состояния сетей централизованного водоснабжения, на территории городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района для использования на нужды пожаротушения.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности Гатчинского муниципального района федерального  государственного казенного  учреждения  «18 ОФПС»:

4.1. осуществлять в установленном п. 2.1. настоящего постановления порядке совместно с представителями хозяйствующих субъектов проверки состояния подведомственных источников ППВ;

4.2. информировать руководство хозяйствующих субъектов о предстоящей плановой проверке источников ППВ и выявленных в ходе проверки недостатках в части их содержания и эксплуатации;

4.3. привлекать при выявлении фактов стоянки транспорта возле источников ППВ, препятствующего подъезду и установке пожарной техники, ответственных должностных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Рекомендовать государственному предприятию «Гатчинское  дорожное ремонто-строительное управление», муниципальному  унитарному  предприятию  «Водоканал» при очистке дорог, проездов, территорий в зимнее время, не допускать засыпание снегом источники ППВ.

6. Отделу   гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Гатчинского муниципального района совместно с федеральным  государственным казенным учреждением  «18 ОФПС», во взаимодействии с  муниципальным  унитарным предприятием «Водоканал», муниципальным  унитарным предприятием «Тепловые сети», муниципальным  унитарным предприятием ЖКХ «Сиверский», ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», организовать и вести обобщённый учёт источников ППВ (гидрантов) систем централизованного водоснабжения населённых пунктов Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина».

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по  вопросам  безопасности и  жилищно-коммунального хозяйства  Материкова  Т.Ф.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                  Е.В. Любушкина

Т.Ф Материков