АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.05.2021							                             № 1770

О внесении изменений в

постановление администрации

Гатчинского муниципального района

от 25.09.2020 №2931 «Об установлении нормативов

состава сточных вод для абонентов,

осуществляющих водоотведение в

канализационную систему г.Гатчины»

В связи с установлением МУП «Водоканал» г. Гатчина новых нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, и получением, на основании их, разрешения на сбросы веществ  в водные объекты, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приложение к постановлению от 25.09.2020 №2931 «Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в канализационную систему г.Гатчины» в  части нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в канализационную систему города Гатчины, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гатчинская Правда» и официального размещения на официальном сайте Гатчинского муниципального района информационной сети интернет и распространяется на правоотношения с 01.05.2021г.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                            Л.Н. Нещадим

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 21.05.2021 № 1770

Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в канализационную систему г.Гатчины

| № п/п | Наименование ингредиента | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПК5 (БПК полн.) | 66 (99) |
| 2 | Взвешенные вещества | 106,0 |
| 3 | Сухой остаток | 775 |
| 4 | Нефтепродукты | 1,43 |
| 5 | Аммоний-ион | 8,5 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 1,68 |
| 7 | Сульфат-анион (сульфаты) | 48 |
| 8 | Хлорид-анион (хлориды) | 147 |
| 9 | Железо | 2,5 |
| 10 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 1,36 |

Примечания:

- Нефтепродукты допускаются к сбору в централизованную систему водоотведения г. Гатчина только в растворенном и эмульгированном состоянии.

- Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

- Нормативы допустимых концентраций в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК), за исключением веществ, запрещенных к сбросу в систему водоотведения г. Гатчины в соответствии с приложением 2 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской  Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».