От жильцов многоквартирного дома

По адресу Красноармейский проспект дом28 г.Гатчина

Коллективная жалоба

Гатчинской городской прокуратурой была произведена проверка от 28.11.12 г. о возможном аварийном состоянии многоквартирного деревянного дома(года постройки до 1917года)по адресу Красноармейский проспект дом 28.В ходе проверки и обследования дома установлены нарушения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых от 27.09.2003г.

В состав межведомственной комиссии, производившей обследования помещений дома №28 Красноармейского проспекта, вошли только представители администрации МО»Город Гатчина»и МУП ЖКХ г.Гатчина. Вышеизложенное ставит под сомнение компетентность данной комиссии и обоснованность её выводов,а так же законность принятого решения,так как ещё от 16.08.07гв акте №356 Отделом Гатчинского Пожарного надзора выявлен факт нарушений и представлен вопрос о создании МВК по признанию дома №28 Красноармейского проспекта аварийным и подлежащем сносу.

Однако прокуратура не вынесла предписаний Администрации МО <Город Гатчина>об устранении нарушений о возложении обязанностей привести МКД,в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Согласно статьи №42 Конституции РФ просим обязать Гатчинскую Администрацию МО <Город Гатчина>,выдать в прокуратуру Ленинградской области предписание об устранении нарушений и возложение обязанностей провести МКД в соответствии с требованиями законодательства РФ.

А так же обязать Гатчинскую прокуратуру Ленинградской области в соответствии с пунктом №1 статьи №45 РФ обратиться в суд в интересах и защиту прав,свобод и законных интересов граждан.

Просим взять решение вопроса по данному дому №28 Красноармейского проспекта ,по сносу и расселению под контроль,так как дом попал не в ту программу.Администрация хотела пропихнуть аварийный дом (признан был ещё в 1991 г.под снос)в программу по капитальному ремонту,в ходе чего была разобрана вагонка (содран фронт крыши ),и увидели гнилые венцы и огромные дыры под домом.Так же отсутствие фундамента,отмостки и гниль трёх нижних венцов.Дождевая вода,тающий снег все течёт под полы,так как отмостка дома находится ниже планировочной отметки гостиницы,что находится рядом с домам в 7 метрах!!!Что противоречит пожарным правилам!

Кузьмин на личном приёме обещал дом расселить до 2017 года,но на данный момент,на доме даже не повещана табличка с планом о расселении!!!